| FULL DE COMANDA | Data | 05/03/2026 |
| --- | --- | --- |

| Dades facturació |  |  | Dades enviament |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa | FastNets |  | Nom | Oriol Bellido |
| Adreça | C/ Horta, 61 |  | Adreça | C/ Horta, 61 |
| CP – Ciutat | 08017 Barcelona |  | CP – Ciutat | 08017 Barcelona |
| NIF | 43224232P |  | Telef contact | 648 789 478 |
|  |  |  | E-Correu | fastnetstelecom@gmail.com |

| A l'atenció de: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa: | Distribuidora Projectes M2TC | E-Correu: | Projectes.m2tc@sarria.salesians.cat |  |
| Projecte: | Hotel Pilson |  | Nº comanda | PR-Hotel-001 |

| Qnt. | Descripció del material | Referència | Proveïdor | Observacions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Endoll 230V amb USB Legrand Valena | 741234 | TodoElectrico | 2 per hab. |
| 6 | Endoll 230 (Normal) Legrand valena | 741220 | TodoElectrico | 1 per hab. |
| 20m | Cable 2.5mm Blau | LH25MA | TodoElectrico | Lliure Halògens |
| 20m | Cable 2.5mm Marró | LH25MA | TodoElectrico | Lliure Halògens |
| 20m | Cable 2.5mm Groc | LH25MA | TodoElectrico | Lliure Halògens |
| 18 | Marc Legrand Valena | 0774461 | TodoElectrico | Endoll USB i normal (mateixa serie) |
| 6 | Magnetotèrmic P+N 16A | 85804228 | Leroy Merlin |  |
| 6 | Diferencial 25A Tipo AC | 87469315 | Leroy Merlin |  |