# Manual de Usuario

## Infraestructura de Servidores, SAI y Router de Oficina

## 1. Introducción

Este manual describe el funcionamiento básico y el uso correcto de la infraestructura tecnológica de la oficina, compuesta por:

- Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI)

- Servidores de la oficina

  - Servidor de Central Telefónica

  - Servidor DHCP

- Router de red

El objetivo de este documento es permitir a usuarios con conocimientos básicos identificar los equipos, comprender su función y actuar correctamente ante situaciones habituales como cortes eléctricos o incidencias simples.

## 2. Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI)

### 2.1 ¿Qué es un SAI?

Un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) es un dispositivo que protege los equipos electrónicos frente a cortes de suministro eléctrico, picos de tensión y bajadas de voltaje. En caso de fallo eléctrico, el SAI suministra energía mediante baterías internas durante un tiempo limitado.

En esta oficina, el SAI alimenta equipos críticos como:

- Servidores

- Central telefónica

- Router y equipos de red

### 2.2 Descripción del SAI instalado

El SAI observado es un modelo de tipo on-line / interactivo con:

- Pantalla LCD frontal

- Ventilación lateral

- Botón de encendido

- Indicadores luminosos de estado

La pantalla muestra información clave como:

- Estado de la red eléctrica (ON LINE)

- Nivel de carga conectada (LOAD)

- Estado de la batería

- Voltaje de salida (normalmente 230 V)

- Autonomía estimada en minutos

### 2.3 Panel frontal y botones

Indicadores luminosos:

- Luz verde fija: funcionamiento normal con corriente eléctrica

- Indicadores de alarma: avisos de fallo, sobrecarga o batería baja

Pantalla LCD:

- Muestra diferentes pantallas de información

- Permite comprobar rápidamente el estado del sistema

Botones:

- Encendido/apagado: activa o desactiva el SAI

- Mute / Esc: silencia alarmas y vuelve atrás en el menú

- Flechas arriba/abajo: navegación por los menús

- Botón de confirmación: acceso o validación

### 2.4 Funcionamiento normal

En condiciones normales:

- El SAI está conectado a la red eléctrica

- La pantalla indica "ON LINE"

- La batería permanece cargada

- El voltaje de salida es de aproximadamente 230 V

No es necesario realizar ninguna acción por parte del usuario.

### 2.5 Funcionamiento durante un corte eléctrico

Cuando se produce un corte de luz:

- El SAI emite una alarma sonora

- La pantalla muestra funcionamiento con batería

- Se indica el tiempo estimado restante (por ejemplo, 32 minutos)

Recomendaciones:

- No apagar el SAI

- Avisar al responsable de IT

- Evitar conectar nuevos dispositivos

Si el corte se prolonga, los servidores deben apagarse de forma controlada por personal autorizado.

### 2.6 Alarmas comunes

- Pitido intermitente: funcionamiento con batería

- Pitido continuo: batería baja o sobrecarga

- Mensaje de error en pantalla: revisar inmediatamente

Nunca desconectar el SAI sin autorización.

### 2.7 Mantenimiento básico del SAI

- Mantener libres las rejillas de ventilación

- No colocar objetos encima

- Revisar visualmente el estado una vez al mes

- Sustituir baterías cada 3–5 años (personal técnico)

## 3. Servidores de la Oficina

### 3.1 ¿Qué es un servidor?

Un servidor es un ordenador diseñado para ofrecer servicios de forma continua a otros equipos de la red. Normalmente funciona 24/7 y no debe apagarse sin motivo justificado.

En esta oficina existen dos tipos de servidores.

### 3.2 Servidor de Central Telefónica

Función:

- Gestiona las llamadas telefónicas internas y externas

- Controla extensiones, desvíos y buzones de voz

Importancia:

- Es un sistema crítico

- Depende del SAI para seguir funcionando durante cortes eléctricos

Uso:

- No manipular sin autorización

- No apagar salvo indicación del técnico

Incidencias comunes:

- Pérdida de llamadas

- Teléfonos sin tono

Ante cualquier fallo, contactar con el responsable técnico.

### 3.3 Servidor DHCP

Función:

- Asigna direcciones IP automáticamente a los equipos de la red

- Permite que los ordenadores se conecten a Internet y a los servicios internos

Importancia:

- Sin este servidor, los equipos no obtendrán conexión de red

Uso:

- Funcionamiento continuo

- No reiniciar sin autorización

Síntomas de fallo:

- Los ordenadores no tienen Internet

- Mensajes de "red no identificada"

## 4. Router de la Oficina

### 4.1 Función del router

El router es el dispositivo que conecta la red interna de la oficina con Internet. Actúa como punto central de comunicaciones.

Funciones principales:

- Acceso a Internet

- Comunicación entre equipos

- Seguridad básica de red

### 4.2 Uso y recomendaciones

- Debe permanecer siempre encendido

- Está conectado al SAI

- No reiniciar sin autorización

En caso de pérdida de Internet:

- Comprobar que el router está encendido

- Verificar que el SAI funciona correctamente

- Avisar al responsable técnico

## 5. Normas generales de seguridad

- No desconectar cables

- No apagar equipos críticos

- No mover dispositivos

- No manipular sin autorización

## 6. Procedimientos de apagado controlado

### 6.1 Apagado mediante SAI y software Schneider PowerChute

El apagado de los servidores se gestiona mediante el software Schneider Electric PowerChute, una aplicación diseñada para usuarios no técnicos que permite proteger los equipos conectados al SAI de forma automática y segura.

PowerChute funciona en segundo plano y no requiere intervención diaria del usuario.

### 6.1.1 ¿Qué es PowerChute?

PowerChute es un software de gestión del SAI que:

- Supervisa el estado de la alimentación eléctrica

- Detecta cortes de corriente

- Inicia el apagado seguro de los servidores antes de que se agote la batería

Su objetivo principal es evitar la pérdida de datos y daños en los equipos.

### 6.1.2 Pantalla principal de PowerChute (descripción orientativa)

En la pantalla principal del software PowerChute el usuario puede ver:

- Estado del SAI (Normal / Funcionando con batería)

- Nivel de carga conectada

- Tiempo estimado de autonomía

- Estado de comunicación con el SAI

(Captura típica: pantalla de estado general mostrando SAI en verde y estado "Normal")

### 6.1.3 Pantalla de eventos y avisos

PowerChute dispone de una sección de avisos donde se muestran mensajes claros como:

- "Corte de suministro detectado"

- "Funcionando con batería"

- "Apagado automático programado"

Estos mensajes permiten al usuario entender qué está ocurriendo sin conocimientos técnicos.

(Captura típica: registro de eventos con avisos de alimentación eléctrica)

### 6.1.4 Funcionamiento automático para el usuario

Para el usuario de la oficina:

- No es necesario abrir PowerChute

- No es necesario configurar nada

- El sistema actúa automáticamente

El usuario solo debe avisar al responsable de IT si escucha alarmas prolongadas o detecta mensajes anómalos.

El apagado de los servidores de la oficina se realiza de forma automática y controlada mediante el software Schneider Electric PowerChute, conectado al SAI.

Este sistema permite que, en caso de corte eléctrico prolongado, los servidores se apaguen de manera segura antes de que la batería del SAI se agote.

### 6.2 Funcionamiento del apagado automático (explicado de forma sencilla)

El proceso de apagado está totalmente automatizado y pensado para usuarios no expertos:

- Se produce un corte de luz en el edificio.

- El SAI empieza a alimentar los equipos con batería.

- PowerChute detecta el corte automáticamente.

- Si la luz no vuelve tras unos minutos:

  - El programa prepara los servidores para apagarse.

  - Los datos se guardan correctamente.

- Los servidores se apagan solos, sin intervención del usuario.

Este sistema garantiza que aunque no haya nadie en la oficina, los equipos se apaguen de forma segura.

- Se produce un corte de suministro eléctrico.

- El SAI comienza a funcionar con baterías.

- El software PowerChute detecta el evento.

- Si el corte supera el tiempo configurado:

  - Se inicia el apagado controlado de los servidores.

  - Primero se apagan los servicios (DHCP, central telefónica).

  - Después se apaga el sistema operativo del servidor.

- El SAI apaga la salida cuando ya no hay carga.

Este proceso evita:

- Pérdida de datos

- Daños en sistemas operativos

- Corrupción de servicios

### 6.3 Apagado manual (solo personal autorizado)

⚠️ Advertencia: El apagado manual solo debe realizarse si el apagado automático no funciona.

Procedimiento:

- Acceder al servidor con credenciales de administrador.

- Verificar que el SAI está funcionando con batería.

- Comprobar el estado del software PowerChute.

- Iniciar el apagado del sistema operativo desde el menú correspondiente.

- Esperar a que el servidor se apague completamente.

- No apagar el SAI hasta que todos los equipos estén apagados.

### 6.4 Reinicio tras restablecimiento eléctrico

Cuando vuelve la corriente eléctrica:

- El SAI vuelve automáticamente a modo ON LINE.

- El software PowerChute permite el arranque automático de los servidores (si está configurado).

Si el arranque no es automático:

- Encender el SAI (si estuviera apagado).

- Encender el servidor DHCP.

- Encender el servidor de central telefónica.

- Comprobar conectividad de red y telefonía.

### 6.5 Recomendaciones importantes

- No desinstalar ni modificar PowerChute sin autorización.

- Revisar periódicamente que el servicio PowerChute esté activo.

- No apagar servidores directamente cortando la corriente.

## 7. Contacto de soporte

Para cualquier incidencia, contactar con:

- Responsable de IT

- Servicio técnico externo

Fin del manual

*(Documento actualizado con procedimientos de apagado mediante SAI Schneider PowerChute.)

Para cualquier incidencia, contactar con:

- Responsable de IT

- Servicio técnico externo

Fin del manual

*(Las secciones de servidores y router podrán ampliarse con modelos y fotos específicas cuando estén disponibles.)